## PV
LPU - Rooftop/Collo RT- 2017
Empresa: | CBS INFRAESTRUTURA Data: 20.03.18 | Projeto: | 2017 | ID QMC: | BR-SC-BCU-01873
|  | Operadora: | TIM | ID Operadora: | SCBCU36
Itens | Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidades | Valor (R$)
1 | Projetos Executivos e Documentações Legais |  |  | Subtotal: | 2520
1 | Projetos Executivos e Laudo da Estrutura | Unidade | 3780 |  | 0
2 | Documentações p / Licenciamento e Site Book ( incluindo vistoria , As Built, laudo de aterramento, ARTs, etc.) | Unidade | 2520 | 1 | 2520
2 | Estrutura Metálica (por kg) |  |  | Subtotal: | 26864.775
1 | Q ≤ 300,00 kg | Kg | 25.2 |  | 0
2 | 300,00 < Q ≤ 500,00 kg | Kg | 24.3 |  | 0
3 | 500,00 < Q ≤ 700,00 kg | Kg | 23.4 |  | 0
4 | Q > 700,00 kg | Kg | 22.5 | 1193.99 | 26864.775
3 | Mastros/ Cavaletes (com suportes p/antenas de RF e TX - fixados com base de concreto + contraventamentos) - por unidade |  |  | Subtotal: | 17748
1 | Mastro H ≤ 3,00 m; AEV = 3m² | Unidade | 3600 |  | 0
2 | Mastro 3,00 < H ≤ 4,00 m; AEV = 3m² | Unidade | 4725 |  | 0
3 | Mastro 4,00 < H ≤ 5,00 m; AEV = 3m² | Unidade | 6120 |  | 0
4 | Mastro 5,00 < H ≤ 8,00 m; AEV = 3m² | Unidade | 9720 |  | 0
5 | Mastro para instalação de até 03 RRUs | Unidade | 2070 | 2 | 4140
6 | Cavaletes ≥ 8,00 m; AEV = 6m² | m | 2268 | 6 | 13608
4 | Encaminhamento de energia e FO (contendo: 2 Eletrodutos FºGºFº com conduletes, caixas de passagem, cabos de energia 1KV 1ª linha, arame guia e fixações) - por comprimento |  |  | Subtotal: | 13230
1 | L ≤ 50,00 ml | Unidade | 9000 |  | 0
2 | 50,00 < L ≤ 75,00 ml | Unidade | 13230 | 1 | 13230
3 | 75,00 < L ≤ 100,00 ml | Unidade | 16830 |  | 0
4 | L > 100,00 ml | m | 168.3 |  | 0
5 | Kit Cliente contendo: |  |  | Subtotal: | 16991.4
1 | Entrada de Energia BT para 2 Relógios ≤ 15 kva Tri | Unidade | 5310 | 1 | 5310
2 | Execução de malha de aterramento (aterramento em cabo de cobre com conexões em FCIs, abrangendo conexões dos equipamentos, quadros, estrutura vertical, aterramentos dos Feeders e partes metálicas) | Unidade | 5310 | 1 | 5310
3 | Execução de Rede de Elétrica e FO até os equipamentos | Unidade | 3600 | 1 | 3600
4 | Fornecimento e Instalação de Quadro(s) Elétrico(s) | Unidade | 5940 |  | 0
5 | Instalação do Quadro Elétrico TIM ou CLARO fornecido pela QMC | Unidade | 1920 | 1 | 1920
6 | Instalação e fornecimento de esteiramento L = 400mm; C ≤ 10ml | ml | 198 | 4.3 | 851.4
6 | Itens Adicionais (qdo aplicável; para itens 6.10 a 6.20, descrever) |  |  | Subtotal: | 27963.6
1 | Skid para equipamentos | Unidade | 1530 |  | 0
2 | Adicional para fornecimento de Quadro Elétrico TIM ou CLARO | Unidade | 4680 |  | 0
3 | Guarda-corpo tubular, em ferro galvanizado | m | 315 | 15.88 | 5002.2
4 | Escada tipo marinheiro c/ guarda-corpo circular | m | 360 |  | 0
5 | Impermeabilização a base de emulsão asfáltica | m² | 130.5 |  | 0
6 | Fornecimento e instalação de poste de iluminação, com Ø=2 1/2"; H=3,00m, cabeado, luminária tipo tartaruga ou similar, lâmpada de 200W, fixado em base de concreto | Unidade | 1080 | 1 | 1080
7 | Fornecimento e instalação de pára- raios completo, de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável tipo Franklin | Unidade | 162 |  | 0
8 | Execução de aberturas em lajes (rasgos) incluindo o requadro | Unidade | 945 |  | 0
9 | Furo técnico em concreto com máquina "hilt" com Ø= 3" ou 4" | Unidade | 270 |  | 0
10 | Mezanino para apoiar na laje da Caixa dagua a 3m abaixo | kg | 22.5 | 745.84 | 16781.4
11 | Projeto de ampliação de carga a ser apresentado na Celesc | verba | 3500 | 1 | 3500
12 | Plataforma de Acesso a Marinheiro com guarda corpo leve até 70kg | verba | 1300 | 1 | 1300
13 | Transporte QDE da APE para Bauru para site SC BCU001873 | verba | 300 | 1 | 300
14 | Nota: Mastro 6m pesa 463,81kg com 3 suportes tipo bandeira a definir |  |  |  | 0
15 | Porta de acesso prevista não prevista custo, obra complicada, mexer na estrutura existente do proprietário |  |  |  | 0
16 | Escada tipo marinheiro c/ guarda-corpo circular manter a existente |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: |  |  | RESUMO | Projeto: | 2520
30% Início da obra - Comprovação da mobilização/Relatório Fotográfico |  |  |  | Infraestrutura: | 74834.175
40% Conclusão do site - RFI/Relatório Fotográfico (pronto para Aceitação QMC) |  |  |  | Adicionais: | 27963.6
15% Entrega site book - ligação de energia definitiva em nome da operadora¹ + 15% na Aceitação QMC |  |  |  | Total : | 105317.775
Fator Correção Distância da Base da Empresa(raio) até a Obra² (marcar com um X) |  | Até 1.000Km | 1.000 - 2.000Km | > 2.000Km | 1
Aprovações |  | Valor com Fator Correção Distância da Base: |  |  | 105317.775
|  | Data: |  | Desconto Ofertado: | 5%
|  | Coordenador: |  | Valor Final PV: | 100051.8863
PM:
Observações:
(¹) - Distância em linha reta pelo Google Earth entre a cidade base mais próxima constante no Contrato e o local da obra

## Plan1 (hidden)
X

## PO
GERADOR DE P.O.
Fornecedor: | CBS INFRAESTRUTURA Data: 20.03.18 | Centro de Custo: | 2017 | Percentuais: | Serviços: | 20%
|  | Cód. Fornecedor: |  |  | Material: | 80%
Item | Descrição do Item | Conta Contábil | Descrição Cta. Contábil | Cód. Produto | Materiais | Serviços
1 | PROJETO EXECUTIVO | 1.2.4.1.1600030 | I.A. SERVICOS - PROJ. DE ENGENHARIA | BR-CIP-2000010 | - | 2394
2 | OBRA CIVIL - SERVICOS | 1.2.4.1.1600050 | I.A. SERVICOS - OBRAS CIVIS | BR-CIP-2000002 | - | 19531.5772
3 | OBRA CIVIL - MATERIAL | 1.2.4.2.1610050 | I.A. MATERIAIS - OBRAS CIVIS | BR-CIP-2000014 | 78126.309 | - | Descricao do Item | Conta Contábil | Descricao Cta. Contábil | Cód. do Produto
OBS.: Preencher na célula G2 o percentual aplicável de Serviços que o Fornecedor informar (Material é calculado), sabendo-se que não será permitido 0% (zero por cento). |  |  |  | Subtotal: | 78126.309 | 21925.5772 | OBRA CIVIL - MATERIAL | 122321450050 | I.A. MATERIAIS - OBRAS CIVIS | 20100016
|  |  |  | Total Geral: | 100051.8862 |  | CIP SERV ENERGIA ELETRICA | 122311450060 | I.A. SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 20100019
[7 empty] | CIP MATERIAL - ACESSORIOS | 122321450020 | I.A. MATERIAIS - ACESSORIOS | 20100021
| GERADOR DE ORÇAMENTO | [5 empty] | CIP MATERIAL - ILUMINACAO | 122321450030 | I.A. MATERIAIS - BALIZAMENTO | 20100022
|  | Conta Contábil | Descrição Cta. Contábil | Valores (R$) |  |  | CIP MATERIAL - E.ELETRICA | 122321450040 | I.A. MATERIAIS - ENERGIA ELETRICA | 20100023
|  | 1.2.4.1.1600030 | I.A. SERVICOS - PROJ. DE ENGENHARIA | 2394 |  |  | CIP MATERIAL - OBRA CIVIL | 122321450050 | I.A. MATERIAIS - OBRAS CIVIS | 20100024
|  | 1.2.4.1.1600050 | I.A. MATERIAIS - OBRAS CIVIS | 78126.309
|  | 1.2.4.2.1610050 | I.A. SERVICOS - OBRAS CIVIS | 19531.5772 |  |  | CIP MATERIAL - OUTROS | 122321450060 | I.A. MATERIAIS - OUTROS | 20100032
|  | Total Geral: |  | 100051.8862